# EX Classificatierapport

## Doel

Door middel van deze classificatie vaststellen van de gevarenzone-indeling met betrekking gasontploffingsgevaar <<in het bedrijfsonderdeel>>.

## Verantwoordelijkheden

Dit document is opgesteld dd. <<dd-mm-jjjj>> door <<naam, functie>>,

<<Naam, functie>> is verantwoordelijk voor implementatie, beheer en update van dit document.

## Toepassingsgebied

Deze lijst is van toepassing op <<bedrijfsonderdeel; opsomming afdelingen, ruimtes, installaties>>.

De installaties vallen onder de verantwoordelijkheid van <<naam, functie>>.

## Referenties

EN-60079-10 	Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen, deel 10; Indeling van gevaarlijke gebieden

NPR 7910-1 	Gevarenzone-indeling met betrekking tot ontploffingsgevaar, deel 1; Gasontploffingsgevaar.

## Definities

Zie definitieblad achter classificatierapport.

# Ex-classificatie

| Eerste classificatie Her-classificatie Classificatie gewijzigd Classificatie ongewijzigd Aanbevelingen enz. gewijzigd Projectclassificatie |  |  |  | Tekeningnummer: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De classificatie is gebaseerd op het gebruik resp. aanwezigheid van onderstaande stoffen. | ontst. temp. °C | temperatuurgroep | vlampunt °C | rel. damp dichtheid | explosie grenzen vol. % | max. hoeveel- heden |

| Beschrijving |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Functie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Product (hoeveelheid) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indeelplicht (J/N): medium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rel. gasdichtheid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-klasse : Medium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Norm T2 |  |
| G-groep : Medium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Norm IIC |  |
| Max. omgevingstemp. [ºC] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Norm 40 |  |
| Overzicht van brandbare substanties |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brandbare substantie |  |  |  |  |  |  |  |  | LEL |  |  |  |  |  |  | Vluchtigheid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Naam |  | Samen-stelling |  | Vlam-punt °C |  |  |  |  | kg/m3 |  |  |  | Vol.% |  |  | Damp-druk 20°C kPA |  |  |  | Kook-punt °C |  |  |  | Relatieve dichtheid van gas of damp t.o.v. lucht |  |  | Ontstekings-temperatuur °C |  |  | Gasgroep en temperatuur-klasse |  |  |
| Overzicht van gevarenbronnen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gevarenbron |  |  |  |  |  |  | Brandbare substantie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ventilatie |  |  |  |  |  |  | Gevaarlijk gebied |  |  |  |
| No | Beschrijving | Plaats |  | Klasse van gevaren-bron |  |  |  | Ref. |  |  |  | Bedrijfstemp. en -druk |  |  |  |  |  |  | Toestand |  |  |  | Soort |  |  | Graad | Be-schik-baar-heid |  |  | Zone-soort (2)0-1-2 | Omvang zone m |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  | kPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vert. |  | hor. |
| Relevante ventilatietekeningen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tekeningnummer |  |  |  | Omschrijving |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vastgestelde zonering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gebiedsomschrijving |  |  |  |  |  | Zone-indeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Opmerking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 2 |  | 20 |  |  | 21 |  | 22 |  | NGG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relevante zone indelingstekeningen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tekeningnummer |  |  |  | Omschrijving |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Toelichting

<<Toelichting>>

### Gebruiksomstandigheden

<<Beschrijving>>

# Bijlagen

## Bijlage 1: Definities gasontploffingsgevaar (volgens NPR 7910-1)

### NGG Niet Gevaarlijk Gebied

Gebied waarbinnen geen ontplofbare atmosfeer geacht wordt voor te komen in zodanige mate dat speciale voorzieningen ten aanzien van ontstekingsbronnen nodig zijn.

### Gevaarlijk Gebied

Gebied waarbinnen een ontplofbare atmosfeer aanwezig is of kan zijn, waardoor speciale voorzieningen ten aanzien van ontstekingsbronnen nodig zijn.

Hierin worden de volgende zones onderscheiden:

Zone 0 	Een gebied waarbinnen een ontplofbare atmosfeer voortdurend of gedurende langere perioden aanwezig is

Gedachtebepaling: gedurende in totaal meer dan 1.000 uur per jaar.

Zone 1 	Een gebied waarbinnen de kans op aanwezigheid van een ontplofbare atmosfeer onder normaal bedrijf groot is

Gedachtebepaling: gedurende in totaal 10 tot 1.000 uur per jaar.

Zone 2 	Een gebied waarbinnen de kans op aanwezigheid van een ontplofbare atmosfeer onder normaal bedrijf gering is en waarbinnen een dergelijk atmosfeer, indien zij aanwezig is, slechts korte tijd zal bestaan

Gedachtebepaling: gedurende in totaal minder dan 10 uur per jaar.

SLS	Sluis tussen gebieden met verschillende zoneklassen.
Een scheiding binnen een gebouw tussen twee verschillend geclassificeerde ruimten, waardoor voorkomen wordt dat de zwaardere zone de lichtere beïnvloed. Aan dit gebied zijn technische voorwaarden verbonden die vastliggen in Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 7910-1 paragraaf 10.3.2.5

## Bijlage 2: Definities stofontploffingsgevaar (volgens NPR 7910-2)

### NGG Niet Gevaarlijk Gebied

Gebied waarbinnen geen ontplofbare atmosfeer geacht wordt voor te komen in zodanige mate dat speciale voorzieningen ten aanzien van ontstekingsbronnen nodig zijn.

### Gevaarlijk Gebied

Gebied waarbinnen een ontplofbaar stof-luchtmengsel aanwezig is of kan zijn, waardoor speciale voorzieningen ten aanzien van ontstekingsbronnen nodig zijn.

Hierin worden de volgende zones onderscheiden:

Zone 20 	Gebied waarbinnen tijdens normaal bedrijf een ontplofbaar stof-luchtmengsel voortdurend of gedurende lange perioden aanwezig is

Gedachtebepaling: gedurende in totaal meer dan 1.000 uur per jaar.

Zone 21 	Gebied waarbinnen tijdens normaal bedrijf de kans op aanwezigheid van een ontplofbaar stof-luchtmengsel groot is, ten gevolge van vrijkomen uit een gevarenbron en/of opwerveling van gedurende lange perioden aanwezig afgezet stof

Gedachtebepaling: gedurende in totaal 10 tot 1.000 uur aanwezig brandbaar stof-luchtmengsel per jaar of stofafzettingen die in totaal meer dan 1.000 uur per jaar aanwezig zijn.

Zone 22 	Gebied waarbinnen tijdens normaal bedrijf de kans op aanwezigheid van een ontplofbaar stof-luchtmengsel gering is en waar dergelijke mengsels slechts kortstondig kunnen bestaan ten gevolge van vrijkomen uit een gevarenbron en/of opwerveling gedurende lange periode aanwezig afgezet stof

Gedachtebepaling: gedurende in totaal minder dan 10 uur aanwezig brandbaar stof-luchtmengsel per jaar of stofafzettingen die in totaal minder dan 1.000 uur per jaar aanwezig zijn.

## Bijlage 3: Aard brandbare stoffen

Brandbare vloeistoffen en tot vloeistof verdichte brandbare gassen worden ingedeeld in 5 klassen:

K0 	Kookpunt < 308 K (35 ºC) en vlampunt lager dan 273 K (0 ºC)

K1 	Vlampunt < 294 K (21 ºC) doch niet vallend in klasse 0

K2 	Vlampunt > 294 K (21 ºC) en < 328 K (55 ºC)

K3 	Vlampunt > 328 K (55 ºC) en < 373 K (100 ºC)

K4 	Vlampunt > 373 K (100 ºC)

## Bijlage 4: Toe te passen beschermingswijzen (NEN-EN 1127-1)

| In zone | Groep | Toepasbare categorie | Indien ontworpen voor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | IIA, IIB of IIC | 1 G | Gas-lucht-, resp. damp-lucht- resp. nevel-luchtmengsel |
| 1 | IIA, IIB of IIC | 1 G of 2 G | Gas-lucht-, resp. damp-lucht- resp. nevel-luchtmengsel |
| 2 | IIA, IIB of IIC | 1 G of 2 G of 3 G | Gas-lucht-, resp. damp-lucht- resp. nevel-luchtmengsel |
| 20 | II | 1 D | Stof-luchtmengsel |
| 21 | II | 1 D of 2 D | Stof-luchtmengsel |
| 22 | II | 1 D of 2 D of 3 D | Stof-luchtmengsel |

## Bijlage 5: Temperatuurklassen

T6 (<85 ºC)

T5 (<100 ºC)

T4 (<135 ºC)

T3 (<200 ºC)

T2 (<300 ºC)

T1 (<450 ºC)