## Sheet1
| 1. Gegevens inspectie |  | .
| Bedrijf |  | :
| Afdeling / gebouw |  | :
| Datum inspectie |  | :
| Tijdstip inspectie |  | :
| Betrokken medewerkers |  | :
| 2. Gegevens controleur |  |  | .
| Naam |  | :
| Naam Bedrijf/afdeling |  | :
| Telefoon |  | :
| E-mail adres. |  | :
| Functie |  | :
3. Autorisatie
| Naam directe chef |  | : |  |  | Paraaf:
| Datum gezien |  | :
| Controle op acties gereed |  | :
| Controleur |  | : |  |  | Paraaf:
| Datum acties gereed |  | :
Inspectielijst kantoren.
| Aandachtspunt | ja | nee | nvt | Toelichting | Te nemen actie | actienemer
1.0 | Algemeen, Orde en netheid
1.1 | Is in zijn algemeenheid de kantoorruimte en/of kantoorafdeling opgeruimd en zijn overtollige materialen veilig opgeslagen?
1.2 | Zijn er voldoende prullemanden (voorzien van zelfdovend deksel) beschikbaar en worden deze regelmatig geleegd?
1.3 | Wordt het afval apart ingezameld?
1.4 | Zijn de kantoorruimten vrij van obstakels waardoor struikelgevaar wordt voorkomen?
1.5 | Worden de kantoorruimten frequent schoon gemaakt?
1.6 | Staan apparaten en/of machines stabiel of geborg opgesteld zodat ze niet kunnen vallen?
1.7 | Zijn de gebruikte stellingen en kasten stabiel en wordt niet te hoog opgestapeld?
1.8 | Zijn doorgangen en met name nooduitgangen en vluchtwegen vrij van obstakels?
1.9 | Zijn de toiletten schoon en worden deze regelmatig schoongemaakt?
1.10 | Zijn de wasbakken schoon en worden deze regelmatig schoongemaakt?
1.11 | Andere items betreffende orde en netheid?
1.12 | Zijn gangen en transportroutes goed verlicht?
1.13 | Zijn trappen en trappenhuizen voorzien van leuningen?
1.14 | Zijn trappen en trappenhuizen voorzien van gave treden?
1.15 | Zijn trappen en trappenhuizen goed verlicht?
1.16 | Zijn situaties waar gevaar voor vallen van hoogte bestaat,zoals vloeropeningen, bordessen, deugdelijk afgeschermd?
1.17 | Zijn de vloeren en trappen in het gebouw voldoende stroef?
1.18 | Zijn de vloeren en trappen in het gebouw vrij van hobbels en putten?
1.19 | Is de vloerbedekking dusdanig beschadigd dat waardoor struikelgevaar is ontstaan?
2.0 | Elektriciteit.
2.1 | Zijn alle stekkers en wandcontactdozenin goede conditie? (Isolatietape, gebroken/beschadigde stekkers, losse wandcontactdozen zijn onacceptabel)
2.2 | Zijn alle kabels en electriciteits leidingen onbeschadigd? (Geen beschadigingen / verbrandingsveschijnselen /geraffelde draden)
2.3 | Zijn snoeren, aansluitkabels en leidingen veilig weggewerkt?
2.4 | Zijn er hangende kabels die voor struikel gevaar kunnen zorgen?
2.5 | Zijn er stroomverdelers in gebruik en is het gebruik verantwoord? (Is het afgenomen vermogen in Watt niet te veel?)
2.6 | Wordt eventuele statische elektriciteit afgevoerd door middel van aarden?
2.7 | Is elektrisch gereedschap dubbel geïsoleerd of anders beveiligd (bijvoorbeeld werkend op veilige laagspanning)?
2.9 | Is de algehele onderhoudstoestand van machines, apparaten en installaties in orde?
2.10 | Zijn machines uitgezet wanneer ze niet in gebruik zijn?
2.11 | Zijn de elektrische installaties volgens NEN 3140 gekeurd door een erkend installateur (minimaal eenmaal per 3 jaar)?
2.12 | Andere afwijkingen?
3.0 | Fysieke belasting
3.1 | Zijn er trapjes, opstapjes of ladders aanwezig om veilig bij hoger gelegen materialen te komen?
3.2 | Zijn er tilhulpmiddelen beschikbaar en verkeren deze in goede conditie?
3.3 | Wordt het slepen of tillen van zware voorwerpen vermeden, bv door gebruik van een karretje of lift?
3.4 | Zijn zware materialen op een geschikte hoogte opgeslagen waardoor deze gemakkelijk handmatig zijn te handelen?
3.5 | Zijn er werkplekken waar men voortdurend ver moet reiken met de handen?
3.6 | Is het personeel geïnstrueerd in het juist tillen en handelen van materialen?
3.7 | Andere fysiek belastende factoren?
3.8 | Binnenklimaat
3.9 | Is er sprake van hinderlijke tocht op de afdeling?
3.10 | Is er sprake van een te hoge temperatuur op de afdeling?
3.11 | Is er sprake van een te lage temperatuur op de afdeling?
3.12 | Wordt er voldoende verse lucht geventileerd?
3.13 | Zijn er voldoende ventilatie mogelijkheden?
3.14 | Zijn de ventilatievoorziening onbeschadigd en werken deze naar behoren?
3.15 | Is de afdeling voorzien van een luchtverversingsinstallatie?
3.16 | Wordt de luchtverversingsinstallatie regelmatig gecontroleerd en gereinigd door een deskundige firma?
3.17 | Is de luchtverversingsinstallatie voorzien van een controlesysteem dat storingen in de installatie signaleert?
3.18 | Verlichting
3.19 | Kan daglicht binnentreden in ruimten waar iemand gemiddeld meer dan 2 uur per dag aanwezig is?
3.20 | Zijn de afdelingen, kantoorruimten en de directe toegangen daartoe voldoende verlicht?
3.21 | Zijn er lampen van de verlichting stuk?
3.22 | Kan er in ruimten waar meer dan twee uur per dag wordt gewwerkt voldoende daglicht toetreden? (Raamoppervlak >= 1/20 vh vloeroppervlak)
3.23 | Is het mogelijk om rechtstreeks invallend zonlicht te weren mbv zonnewering?
3.24 | Zijn zonneweringsvoorzieningen onbeschadigd en werken ze naar behoren?
3.25 | Geluid
3.26 | Zijn er plaatsen op de afdeling waar het geluidsniveau zo hoog is dat men met stemverheffing moet praten om elkaar verstaanbaar te maken?
3.27 | Zijn er op deze plaatsen gehoorbeschermingsmiddelen aanwezig?
3.28 | Zijn er plaatsen op de afdeling waar men last heeft van hinderlijk geluid? (bv een veelvuldig gebruikte copieëermachine ter plaatse van een ruimte waar men geconcentreerd werk moet uitvoeren)
4.0 | Beeldschermwerkplekken
4.1 | Is een basiswerkplek (beeldschermwerkplek, bureau, ladenkast en een staande kast) minimaal 8 m2 per persoon?
4.2 | Is de inrichting van de beeldschermwerkplek goed afgestemd op het werk en de lichaamsafmetingen van de werknemers?
4.3 | Is er instructiemateriaal voor handen betreffende beeldschermwerk en beeldschermwerkplekken?
4.4 | Zijn de stoelen op de beeldschermwerkplekken onbeschadigd?
4.5 | Zijn alle stoelen op de beeldschermwerkplekken volledig instelbaar? (Hoogte, armsteunen, rugleuning)
4.6 | Weten alle medewerkers hoe men een stoel moet instellen en hun beeldschermwerkplek moeten inrichten?
4.7 | Is de software goed aangepast aan het werk en aan de gebruiker?
4.8 | Is het beeldscherm op 60 cm leesbaar voor de gebruiker?
4.9 | Wordt de beeldschermwerker in de gelegenheid gesteld een onderzoek aan het gezichtsvermogen te ondergaan?
4.10 | Biedt het beeldschermwerk voldoende afwisseling met andersoortige werkzaamheden?
4.11 | Neemt men bewust regelmatig pauze als beeldscherm medewerker?
4.12 | Is er een vorm van pauzesoftware op de beeldschermwerkplekken geïnstalleerd?
4.13 | Zijn er klachten betreffende beeldschermwerk en de beeldschermwerkplekken?
4.14 | Is de wettelijk verplichte beeldscherm inventarisatie uitgevoerd?
4.15 | Andere afwijkingen betreffende beeldschermwerk?
5.0 | BHV & Levensreddende handelingen?
5.1 | Zijn er voldoende personen geïnstrueerd op 'levensreddend handelen'?
5.2 | Zijn er medewerkers op de afdeling die een BHV opleiding hebben gehad?
5.3 | Is het zichtbaar of bekend gemaakt wie de BHV-er op de afdeling is?
5.4 | Zijn er verbandtrommels op de afdeling beschikbaar?
5.5 | Is duidelijk aangegeven waar zich de verbandtrommels bevinden?
5.6 | Is de inhoud van de verbandtrommels volledig?
5.7 | Is er een verantwoordelijke aangewezen die inhoud de verbandtrommels beheert?
5.8 | Wordt de verbandtrommel regelmatig gecontroleerd en worden tekortkomingen aangevuld?
5.9 | Andere afwijkingen voor BHV & Levensreddende handlingen
6.0 | Alarmering en ontvluchting.
6.1 | Is op iedere telefoon in het gebouw aangegeven welk nummer bij een calamiteit/ongeval gebeld moet worden?
6.2 | Is de alarmprocedure bekend?
6.3 | Is er een alarm- en/of omroepinstallatie aanwezig?
6.4 | Worden alarmeringen periodiek getest?
6.5 | Als er gebreken geconstateerd worden bij de periodieke inspectie van de alarmering, worden deze gebreken dan direct gerepareerd?
6.6 | Weet een ieder op de afdeling wat ze moeten doen in een geval van calamiteit, ongeval met letsel of beginnende brand?
6.7 | Zijn er voldoende vluchtwegen?
6.8 | Weet het personeel welke vluchtwegen men moet nemen?
6.9 | Zijn vluchtroutes breed genoeg?
6.10 | Zijn vluchtwegen en nooduitgangen vrij van obstakels?
6.11 | Zijn de nooduitgangen en/of vluchtwegen door signaleringen duidelijk aangegeven?
6.12 | Kunnen de nooduitgangen te allen tijde worden geopend?
6.13 | Verkeert de noodverlichtingsinstallatie in goede staat (wellicht te testen)?
6.14 | Is er een vlucht- of ontruimingsplan?
6.15 | Zijn alle werknemers op de hoogte van dit plan?
6.16 | Is bij ontruiming rekening gehouden met souterrains,dakopbouwen en tussenruimten onder gebouwen e.d.?
6.17 | Zijn er voldoende veilige verzamelplaatsen aangegeven waar personen zich moeten verzamelen in geval van ontruiming?
6.18 | Zijn er per etage/afdeling medewerkers belast met de ontruiming?
6.19 | Hebben de ontruimes een instructie of training gehad hoe te handelen tijdens een calamiteit of ontruiming?
6.20 | Worden de vluchtroutes, nooduitgangen regelmatig door de BHV-ers/ontruimers gecontroleerd?
6.21 | Worden er in het kader van de bedrijfshulpverlening op aangekondigde en onaangekondigde tijdstippen calamiteiten-oefeningen gehouden?
6.22 | Is relavante informatie direct beschikbaar voor de brandweer? (plattegrond, plaats blusmiddelen etc.)?
6.23 | Is er de afgelopen periode met het personeel geoefend, hoe te handelen bij brand / ontruiming?
6.24 | Andere afwijkingen voor alarmeing en ontvluchting?
7.0 | Brandpreventie en repressie.
7.1 | Brandblussers
7.2 | Zijn voldoende blusmiddelen aanwezig?
7.3 | Weet het personeel waar de blusmiddelen zijn gestationeerd?
7.4 | Is het personeel in het afgelopen jaar geïnstrueerd in het gebruik van de blusmiddelen?
7.5 | Is er een personeelsinstructie hoe te handelen bij brand?
7.6 | Zijn de blusmiddelen goed bereikbaar en zichtbaar?
7.7 | Zijn er beschadigingen, deuken of roestvorming aan de brandblussers?
7.8 | Is het loodje (verzegeling) van de blussers intact?
7.9 | Is er voldoende druk op de manometers afleesbaar?
7.10 | Worden de brandblusmiddelen regelmatig (1 x per jaar) gekeurd en zijn de keuringsdata binnen herkeurtermijn?
Slanghaspels
7.11 | Plaatsing en bereikbaarheid slanghaspels; Zijn deze goed bereikbaar en zichtbaar?
7.12 | Zijn roestvorming, lekkage of andere beschadigingen zichtbaar?
7.13 | Is de gebruiksaanwijzing aanwezig en goed leesbaar?
7.14 | Is de bevestiging aan de muur stevig en onbeschadigd?
7.15 | Vertonen de slangen zichbare scheurtjes?
7.16 | Zijn de loodjes (verzegeling) van de afsluiters intact?
7.17 | Zijn de keuringstermijnen van de slanghaspels niet verlopen?
7.18 | Is er een automatische brandmelddetectiesysteem?
Overige brandpreventie / repressie
7.19 | Wordt detectie -apparatuur (brand-/rookmelders) regelmatig (1x per jaar) gecontroleerd?
7.20 | Wordt de automatische ontgrendeling van brand/rookdeuren regelmatig gecontroleerd?
7.21 | Worden eventuele rook- en vuurverboden steeds nageleefd?
7.22 | Wordt brandbaar material op een brandveilige manier opgeslagen?
7.23 | Zijn er mogelijke ontstekingsbronnen of hitte afgevende apparatuur die brand kunnen veroorzaken.
7.24 | Is er een procedure brandgevaarlijke werkzaamheden?
7.25 | Als er brandgevaarlijke werkzaamheden zijn verricht, is hier nacontrole op geweest?
7.26 | Zijn er brandgevaarlijke vloeistoffen aanwezig?
7.27 | Staan de brandbare vloeistoffen in de brandvrije kast?
7.28 | Staan er geen brandbare materialen tegen de gevels (o.a. emballage)?
7.29 | Zijn alle brandgevaarlijke plaatsen gecontroleerd?
7.30 | Andere brandgevaarlijke situaties