Inventarisatie gebouw en klimaat

# Algemeen deel

## NAW-gegevens

Naam bedrijf / cliënt

Adres te onderzoeken object:

Wie is de eigenaar van het gebouw?

Wat is de ouderdom van het gebouw?

Hoeveel verdiepingen heeft het gebouw?

Wordt het gebouw, of delen van het gebouw, nog steeds gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen? Ja / Nee

Indien nee, voor welk doel is het gebouw, of delen van het gebouw, ontworpen?

Zijn er in het gebouw nog andere organisaties gehuisvest?

Wat is de aard van de werkzaamheden in de werkruimten?

Administratief zonder beeldschermwerk

Administratief met beeldschermwerk ( aantal uur beeldschermwerk per dag ___ uur

Anders, namelijk

_____

_____

Wat voor soort (kantoor) werkruimten zijn aanwezig in het gebouw:

Kantoorkamers

Kantoortuinen

Anders, namelijk

_______

Wat zijn de afmetingen van een standaard kantoorvertrek?

## ruimte belasting

### Intern

Wat is het beschikbare vloeroppervlak per persoon?

Opgesteld elektrisch vermogen per ruimte?

Verlichting langs ramen apart schakelbaar (daglichtafhankelijk)?

Energiearme verlichting?

Energiearme PC?

Opstelling apparatuur

|  | In de werkruimte | Buiten de werkruimte |
| --- | --- | --- |
| Fax |  |  |
| (Kleuren)printers |  |  |
| <5.000 afdrukken / maand |  |  |
| 5.000-50.000 afdrukken / mnd |  |  |
| >50.000 afdrukken / maand |  |  |
| Kopieerapparaten |  |  |
| Anders |  |  |
| ________________________ |  |  |
| ________________________ |  |  |
| ________________________ |  |  |

### Extern

Overstekende bouwdelen?

Oppervlak van de ramen in percentage van het totale geveloppervlak?

Zijn werkplekken gesitueerd bij gevels met grote raamoppervlakken?

Grote glasoppervlakken (atria, trappenhuizen, koepels, etc.)

## Luchtverontreiniging

Ligt het gebouw in

Binnenstad

Buitenwijk van de stad

Landelijk

Industriegebied

Anders, namelijk _____________

Zijn er in de omgeving bronnen van luchtverontreiniging?	Ja / Nee

Zo ja, kunt u de bron, de afstand van de bron tot het gebouw en de windrichting waarbij hinder wordt ervaren in onderstaande tabel aangeven?

| Bron: | Afstand: | Op welke windrichting: |
| --- | --- | --- |
| Parkeergarage |  |  |
| Garagebedrijf |  |  |
| Rioolwaterzuivering |  |  |
| Industrie |  |  |
| Anders |  |  |
| _______________________ |  |  |
| _______________________ |  |  |
| _______________________ |  |  |
| _______________________ |  |  |

Zijn er interne luchtverontreinigingbronnen? Ja / Nee

Zo ja, geef in onderstaande tabel de soort aanwezige bronnen aan en de getroffen maatregelen om de verontreiniging tegen te gaan:

|  | Directe afzuiging | Aparte ventilatie | In aparte ruimte |
| --- | --- | --- | --- |
| Lichtdrukmachines |  |  |  |
| Fotokopieermachines |  |  |  |
| Laserprinters |  |  |  |
| Andere |  |  |  |
| ________________________ |  |  |  |
| ________________________ |  |  |  |

## Bouwkundige kenmerken van het gebouw en inrichtingsaspecten

Welk soort beglazing is er in het gebouw

Enkel glas

Dubbel glas / Isolerende beglazing

Getint glas

Welke soort verlichting is er in de werkruimten:

Gloeilampen

TL-buizen

Indirecte algemene verlichting in combinatie met werkplekverlichting

Anders, namelijk

Welk soort armaturen zijn er?

Opalen of verzonken prismarefractorkap

Lamellen rooster

Spiegelrooster

Spiegeloptiekrooster

Anders, namelijk

|  | Materiaalsoort |
| --- | --- |
| Scheidingswanden / tussenmuren |  |
| Vloeren |  |
| Gevels |  |
| Akoestische panelen |  |
| Verlaagd plafond |  |

Is er vloerisolatie boven open bouw?

Hebben er de laatste twee jaar vervangingen / renovaties de plaatsgevonden?

Zo ja, kunt u in onderstaande tabel aangeven welke vervangingen / renovaties dit betreft, op welke locaties wanneer deze hebben plaatsgevonden?

| Vervanging / renovatie | Locatie (bv. verdiepingen, bouwdelen / vertreknummers) | Periode uitvoering vervanging, renovatie |
| --- | --- | --- |
| Verlaagd plafond |  |  |
| Nieuwe vloerbedekking |  |  |
| Tussenwanden ge- / verplaatst |  |  |
| Nieuwe wandbekleding |  |  |
| Schilderwerk |  |  |
| Klimaatinstallatie, namelijk: _______________________ _______________________ _______________________ |  |  |
| (Na-) isolatie buitenmuren |  |  |
| Ander soort verlichting |  |  |
| Verandering beglazing |  |  |
| Anders, namelijk |  |  |
| _______________________ |  |  |
| _______________________ |  |  |
| _______________________ |  |  |

## Klimaatbeheersing

Is de temperatuur door de medewerkers zelf instelbaar?

Kunnen ramen worden geopend?

Welk type zonwering / daglichtregeling is er aan de binnen- en/of buitenzijde van de ramen, per gevel oriëntatie (bv. op het noorden, op het zuiden enzovoorts)

| Gevel op … | West tot zuid | Zuid-Oost | Oost | Noord |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Binnenzijde |  |  |  |  |
| Buitenzijde |  |  |  |  |

Is de zonwering door de medewerkers zelf te bedienen?

Is de buitenzonwering per ruimte bedienbaar?

Is de buitenzonwering bruikbaar bij hogere windsnelheden?

Tussenzonwering?

Ventilatiemogelijkheid tussen glas?

Welk vorm van ventilatiesysteem is er in de werkruimtes:

Uitsluitend te openen ramen of ventilatieroosters

Mechanische afzuiging + te openen ramen

Toevoer en afzuiging mechanische + te openen ramen

Toevoer en afzuiging mechanisch zonder te openen ramen

Bedrijfsvoering mechanische ventilatie:

Nachtventilatie

Weekend ventilatie

Anders

Zone-indeling ventilatiesysteem

Geen zone-indeling

Per gevel

Per twee aansluitende gevels

Per verdieping

Binnenzone / gevelzone

Anders

Aparte ventilatie

Keuken

Vergaderzalen

Werkplaatsen / laboratoria

Computerruimten

Andere ruimten

Luchtbehandeling

Geen recirculatie

Vast ingestelde recirculatie

Aandeel gerecirculeerde luchtafhankelijk van buitentemperatuur / ventilatiebehoefte / _____

Recirculatie op ventilatiebehoefte minimaal ____%, maximaal ____%

Recirculatie afhankelijk van buitentemperatuur minimaal ____%, maximaal ____%

Wat is de capaciteit van de luchtbehandelingkast t.b.v. de werkruimten

Inblaascapaciteit: 	____ m3/uur

Afzuigcapaciteit:		_____ m3/uur

Wordt er minimaal 30 m3 per persoon per uur verse lucht toegevoerd?

Is er koeling aanwezig?

Geen

Topkoeling (maximaal ___°C verlaging van de buitentemperatuur)

Vast ingestelde temperatuur (range ___ tot ____°C)

Zijn er koeltoren (lucht / water)?

Wat is de minimale temperatuur van de ingeblazen lucht (bij koelen) in de zomer?

Is er extra ventilatiecapaciteit voor de koelbehoefte in de zomer

Wat is de temperatuur van de ingeblazen lucht in de winter? Minimaal, maximaal

Welke filters zijn er?

|  | Matten | Zak | HEPA | Elektr. Doeken |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangezogen buitenlucht |  |  |  |  |
| Gerecirculeerde lucht |  |  |  |  |
| Eindfilter LB kast |  |  |  |  |
| Toevoerrooster |  |  |  |  |
| Inductie-units |  |  |  |  |

Plaats toevoerroosters in de werkruimten

Nabij binnenmuren in het pafond

Midden van de ruimte in het plafond

Nabij gevel in het plafond

Nabij de gevel in de vensterbank

Meer / andere plaatsen zoals ___

Type toevoerroosters in de werkruimten

Inblaasrichting van de toevoerroosters

Naar boven

Naar beneden

Langs plafond

Zijdelings

Anders

Obstakels aanwezig in de worp van de inblaasroosters?

Ingeblazen lucht in richting van convectiewarmte

Ingeblazen lucht niet in leefzone

Is er afzuiging van de lucht via de armaturen?

Is er extra ventilatie aanwezig ter afvoer van warmte die door apparatuur wordt geproduceerd?

Zijn er voorzieningen aanwezig voor bronafzuiging van grote warmteproducenten?

Wijze van warmteterugwinning

Geen

Warmtewiel

Anders

Temperatuurregeling door middel van

Radiatoren

Convectoren

Inductieunits

Vloerverwarming

Plafondverwarming

Verwarming ingeblazen lucht

Anders

Zone-indeling verwarmingssysteem

Geen zone-indeling

Per gevel

Per twee aansluitende gevels

Per verdieping

Binnenzone / gevelzone

Anders

Bedrijfsvoering temperatuurregeling

Nachtverlaging

Weekendverlaging

Optimalisator

Anders

Vochtregeling

Geen bevochtiging

Verdampingsbevochtiging

Sproeibevochtiging

Stoombevochtiging

Regeneratief

Anders

## Beheer en onderhoud

Is er een beheerder aanwezig

Is er een technische dienst aanwezig

Zijn er onderhoudscontracten voor de klimaatinstallatie

Is het beheer van de klimaatinstallatie uitbesteed

Zijn er bedieningsvoorschriften voor het personeel

Zijn er onderhoudsvoorschriften voor de installatie

Is het schoonmaken van het gebouw uitbesteed

Periodiciteit van het onderhoud van de klimaatinstallatie

|  | Geen | Wekelijks | Maandelijks | Per half jaar | Jaarlijks | Anders, nl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Controle werking (regel)installatie |  |  |  |  |  |  |
| Reiniging warmtewiel |  |  |  |  |  |  |
| Reiniging warmtewisselaar |  |  |  |  |  |  |
| Reiniging bevochtingssectie |  |  |  |  |  |  |
| Vervanging filters |  |  |  |  |  |  |
| Reiniging inductie-units |  |  |  |  |  |  |
| Reiniging inblaasroosters |  |  |  |  |  |  |
| Legionella inventarisatie |  |  |  |  |  |  |
| Anders |  |  |  |  |  |  |
| _______________________ |  |  |  |  |  |  |
| _______________________ |  |  |  |  |  |  |
| _______________________ |  |  |  |  |  |  |

Ontsmetting bevochtiging met biociden

Kanalen

Ronde kanalen

Bereikbaarheid onderhoudsgevoelige delen

Inspectieluiken aanwezig

Brandkleppen op zichtbare plaats

## Onderhoudstoestand

Onderhoudstoestand gebouw:

- Vocht / schimmelplekken

- Bijzonderheden

Onderhoudstoestand installatie:

|  | (Vrij) schoon | Beetje vuil | Vuil | Zeer vuil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Warmtewiel |  |  |  |  |
| Warmtewisselaar |  |  |  |  |
| LB-kast filters |  |  |  |  |
| Kanalen |  |  |  |  |
| Roosters |  |  |  |  |
| Filters inductie-units |  |  |  |  |
| Lampen / armaturen |  |  |  |  |
| Anders |  |  |  |  |
| ________________________________________________________ |  |  |  |  |
| ________________________________________________________ |  |  |  |  |
| ________________________________________________________ |  |  |  |  |

Opmerkingen t.a.v. installatie onderhoud:

## Klimaat

### Ervaringen met het klimaal

Wordt voldaan aan de PMV/PPD eisen (NEN-ISO 7730)?

### Klachten over het klimaat

Zijn er klachten over bedompte lucht?

Zijn er klachten over tocht?

Zijn er klachten over droge lucht?

Zijn er klachten over de temperatuur?

Zo ja, omschrijf de aard van de klachten:

Op welk moment / in welke periode zijn deze klachten ontstaan?

Wordt er een register bijgehouden van klachten over het klimaat of ervaren gezondheidsklachten die in verband (kunnen) worden gebracht met het klimaat?

Op welke locaties in het pand worden veelvuldig klachten over het klimaat geuit?

Wat is de aard van de werkzaamheden op klachtengevoelige locaties?